AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG

Abteilung Umwelthygiene

___________________________________________________________________________

Technische Daten SETRA-RÖNTGENBUSSE

Technische Daten:

Länge		   12,20 m

Breite		     2,55 m

Höhe		     3,65 m

Eigengewicht  15.350 kg

Elektrik:		2 Bordnetze

LAN-Bordnetzwerk

Anschlusswerte:	Kraftstrom 		400V

Abgesichert auf	  32A

Nullleiter

Röntgentechnologie:	Modernste Detektor-Direktradiografie

Patientendaten:	digitale Patientendaten, e-card tauglich

Bilddaten:		digitale Medien (CD, DVD,..) und Landesnetz

DICOM - internationaler Röntgenbild-Standard)